	[image: image1.jpg]MAKCHMYM SHEPFUM




	129337, Москва, ул. Красная сосна, 30

Телефон: +7 (495) 789-38-00
Факс: +7 (495) 789-38-95
www.hited.ru  info@hited.ru 



Опросный лист по дизельным и газовым электростанциям
1. Контактные данные организации и лица, заполняющего опросный лист
	Название организации: 
	Адрес организации:                                     

	ФИО:
	Должность:

	Тел.: 
	Факс: 
	Моб.: 
	е-mail: 

	Ваша организация является:
	[image: image1.jpg]   - Конечным заказчиком           
	[image: image2.wmf] 

  - Посреднической организацией 
	[image: image3.wmf] 

    -  Другое:                             


2. Краткое описание проекта (характеристика места установки оборудования, задачи, решаемые с помощью данного оборудования): 
	Наименование организации, являющейся конечным Заказчиком:  

	Дополнительная информация о проекте (наименование объекта, характеристика места установки оборудования): 

                                                                            




3. Основные параметры для выбора оборудования                                    
	3.1.  Тип и назначение генераторной установки:

    - Выработка только электроэнергии (дизельная, газовая или газодизельная электростанция)
    - Выработка электроэнергии и тепла (когенерационная установка, мини-ТЭС)  
    - Другое (укажите)                                                                                                                                                                                                   

	3.2.  Режим работы оборудования

-  Резервный генератор (аварийный)          -  Постоянный режим работы (круглосуточный, круглогодичный)

-  Посменный длительный режим               - Другой                                                                                                                                   

	3.3.  Предполагаемая модель (или единичная электрическая мощность) 

и количество генераторных установок (например, «2 агрегата по 500 кВт»)
	

	3.4. Электрические параметры для подбора оборудования:

	3.4.1. Требуемая суммарная электрическая мощность электростанции (кВт)
	

	3.4.2. Вид подключения:

- Один генератор на изолированную нагрузку (островной режим, изолированно от централизованной сети)

- Параллельная работа нескольких генераторов на общую нагрузку изолированно от сети (автономный режим)
- Параллельная работа (синхронизация) с централизованной сетью одного или нескольких генераторов (с запретом экспорта электроэнергии в сеть)

      - Другое                                                                                                                                          

	3.4.3. Максимальное потребление электроэнергии (пиковая нагрузка) на объекте (кВт)
	

	3.4.4. Минимальная продолжительная нагрузка (кВт)
	

	3.4.5. Максимально возможный единовременный наброс нагрузки при изолированной работе без централизованной сети (мощность максимального потребителя, кВт), кратность пусковых токов
	

	3.4.6. Выходное напряжение генератора:
	     - 0,4 кВ
	   - 6,3 кВ
	  - 10,5 кВ
	- Другое

	3.4.7. Количество секций распределительного устройства
	

	3.5. Параметры места установки оборудования и окружающей среды

	3.5.1. Варианты исполнения и размещения генераторных установок: 

- Поставка в открытом исполнении (монтаж в имеющемся или строящемся здании)
- Поставка в шумозащитном кожухе (монтаж на улице -           или в здании -        )

- В контейнере (монтажная площадка расположена на улице)

- В модульном быстровозводимом здании (из легкосборных конструкций)
	    - Другое:                                                                                                                                  

	3.5.2. Территориальное место расположения монтажной площадки (регион, город)
	

	3.5.3. Характеристики места расположения (промышленное предприятие, жилая зона, др.)
	

	3.6. Необходимость резервного источника электроэнергии (дизель-генератор или др.)
	

	3.7. Требования к дополнительному оборудованию (дополнительные опции):
	

	3.8. Тип и характеристики используемого топлива: 

	    - Дизельное топливо (100%)
	    - Дизельное топливо + газ (двухтопливная газодизельная установка 30%/70%)

	    - Магистральный природный газ

(метан), метановое число = 
	    - Другой (попутный нефтяной газ, сжиженный пропан-бутан, биогаз, др.) 
(для любого газа кроме метана, приложить компонентный состав)

	    - Необходимо предусмотреть ёмкость для дизельного топлива, _______л   или _______ часов автономной работы

	3.8.1. Технические условия на газоснабжение и лимиты:
	Получены 
	Имеются в недостаточном объеме 
	Нет 

	3.8.2. Диапазон давления газа в магистрали, бар (для природного газа, min…max)
	


4. Тепловые параметры
	4.1. Тип используемой системы охлаждения двигателя : 
- Штатный радиатор на одной раме с двигателем

- Радиатор на отдельной раме (внутри помещения ДГУ, расстояние от ДГУ до 1 м)

- Выносной радиатор (снаружи помещения или контейнера) 

       - горизонтальный          -  вертикальный

- Теплообменники вместо радиатора (охлаждение проточной водой)
- Нет ответа (способ охлаждения выбирается по усмотрению поставщика)
	    - Другое:                                                                                                                                  

	4.2. Характеристики системы утилизации тепла (для когенерационных установок):

	4.2.1. Утилизация тепла выхлопных газов: Да        Нет
	4.2.2.Утилизация тепла антифриза двигателя:  Да        Нет             

	4.2.3. Требуемое общее количество тепла (кВт)
	

	4.2.4. Температурный режим вырабатываемой/обратной воды, ºС
	

	4.2.5. Требуется ли установка дополнительных пиковых котлов     
	Да
	Нет
	Уже имеется котельная 

	4.2.6. Для каких нужд используется тепло
	Отопление
	ГВС
	Технолог. нужды
	Пар, холод или другое

	4.3. Характеристики абсорбционных чиллеров – для систем тригенерации:

	4.3.1. Требуется ли установка абсорбционных чиллеров (АБХМ)     
	Да
	Нет
	Уже имеется АБХМ

	4.3.2. Требуемая холодопроизводительность (кВт) 
	

	4.3.3. Температурный режим охлаждённой воды (вход/выход), ºС
	

	4.4. Прочие комментарии по подбору теплогенерирующего оборудования
	


Примечание: Для подбора котлов, а также абсорбционных чиллеров, необходимо заполнить опросный лист по данному типу оборудования.

5. Дополнительные опции и вспомогательное оборудование
	5.1. Дополнительные опции и вспомогательное оборудование:
	

	-  Подогреватели охлаждающей жидкости
	

	-  Устройства подзарядки АКБ
	

	-  Подогрев обмоток генератора
	

	-  Дополнительные насосы для закачки топлива, масла и т.д.
	

	-  Дополнительные баки (топливные, масляные и т.д.)
	

	-  Дополнительное шумоглушение
	

	-  Дополнительное щитовое оборудование:
	
	

	  - Автомат ввода резерва (АВР)
	
	

	  - Панели управления
	
	

	  - Щит общих шин параллельно работающих генераторов)
	
	

	- Система дистанционного мониторинга (диспетчеризация)
	

	- Комплект ЗИП на ____ моточасов и т.д.)
	

	- Другое - перечислите
	

	6. Дополнительные виды работ

	6.1. Дополнительные виды работ и услуг, выполняемые ООО «Хайтед»:
	

	- проектирование
	

	- монтаж (или шеф-монтаж)
	

	- пуско-наладка
	

	- обучение 
	

	– перечислите дополнительные работы и услуги, которые должны выполняться ООО «Хайтед»
	

	


7. Экономические параметры (при необходимости проведения технико-экономического обоснования)
	7.1. Стоимость 1000 м3 газа (руб./1000 м3)
	

	7.2. Текущий тариф на электроэнергию (централизованная сеть), руб./кВт*час
	

	7.3. Текущий тариф на тепловую энергию (централизованная сеть), руб./Гкал
	

	7.4. Годовая наработка генераторной установки (кВт*час/год)
	

	7.5. Комментарии
	


Благодарим Вас за заполнение опросного листа, просим направить его по факсу +7 (495) 789-38-95 или e-mail info@hited.ru в отдел промышленных газовых электростанций коммерческой службы ООО «Хайтед» или по e-mail Вашему персональному менеджеру.




























































         
















































































































































































































































































                               File:DotRu - TesKJ                                                                                RD01000517                  

PAGE  

_1004513220.doc



